РЕСПУБЛИКА КРЫМ

НИЖНЕГОРСКИЙ  РАЙОН

ДРОФИНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ

11-ая сессия   1-го созыва

РЕШЕНИЕ   № 5

от  26 августа 2015 г.  				                                            с.Дрофино

«Об утверждении Положения о порядке

производства земляных работ на территории

Дрофинского сельского поселения

Нижнегорского района,Республики Крым».

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования Дрофинского сельского поселения  Нижнегорского района Республики Крым ст. 23 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 г. № 6-ФКЗ « О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения  г. Севастополя

Дрофинский сельский совет решил:

1.  Утвердить Положение о порядке производства земляных работ на территории муниципального образования Дрофинское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым (прилагается).

2. Решение вступает в силу с момента обнародования на доске объявлений Дрофинского сельского совета.

3.    Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  оставляю  за  собой.

Председатель Дрофинского сельского совета	                          Э.Э.Паниев

Приложение

к решению№ 5 от 26.08.2015

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДРОФИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"», Федеральным законом от 7 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя», и определяет:

а) порядок оформления и выдачи ордеров на право производства земляных работ на территории муниципального образования Дрофинского сельского поселения Нижнегорскогорайона Республики Крым

б) порядок производства земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте зданий, сооружений, подземных инженерных сетей и коммуникаций, дорог, тротуаров, проведении инженерно-геологических изысканий, проведении работ по обустройству территории Дрофинского сельского поселения.

Настоящее Положение является обязательным для юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Дрофинского сельского поселения.

Статья 1. Общие положения

1.1. Если иное не предусмотрено настоящим Положением, производство земляных работ, выполняемых как механизировано, так и вручную, должно производиться только после получения Ордера на право производства земляных работ (далее по тексту - Ордер) по форме, указанной в Приложении 1  к настоящему Положению.

1.2. Запрещается производство земляных работ без Ордера, по Ордеру, срок действия которого истек, а также производство плановых работ под видом аварийных.

1.3. Ордер выдается физическому лицу, юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю (далее - Заявитель) - на срок не более чем один месяц. Срок действия Ордера может быть продлен в порядке, установленном настоящим Положением.

1.4. Ордер на земляные внутриплощадочные работы при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства выдается только после получения разрешения на строительство, выданное в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Статья 2. Термины и определения

2.1. Земляные работы- работы, связанные с вскрытием грунта на глубину более 30 см (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а также отсыпка грунта на высоту более 50 см.

2.2. Аварийно-восстановительные работы- работы, обеспечивающие восстановление работоспособности систем энергоснабжения (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения).

2.3. Аварийная ситуация- ситуация, влекущая за собой значительные перебои, полную остановку или снижение надежности энергоснабжения (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения) Дрофинского сельского поселения в результате непредвиденных нарушений в работе инженерных коммуникаций и сооружений.

2.4. Ордер- документ, выданный администрацией Дрофинского сельского поселения и разрешающий производство земляных работ, аварийно-восстановительных работ и земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте объектов капитального строительства, а также подземных инженерных сетей и коммуникаций, дорог, тротуаров, проведении инженерно-геологических изысканий на территории Дрофинского сельского поселения.

2.5. Заявитель - физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, запрашивающее право на производство земляных работ.

2.6. Пролонгация срока действия Ордера- увеличение срока действия Ордера с целью устранения невыполненных условий, предусмотренных ранее выданным Ордером.

2.7. Благоустройство- комплекс работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и защиты населения на территории Дрофинского сельского поселения.

Статья 3. Порядок оформления и выдачи Ордера

3.1. Ордер выдается Администрацией Дрофинского сельского поселения с обязательным уведомлением органов государственного административно-технического надзора. Ордер подписывается Главой Администрации Дрофинского сельского поселения

3.2. Порядок оформления Ордера на производство аварийно-восстановительных работ при ликвидации аварийной ситуации.

3.2.1. При возникновении аварийной ситуации на подземных сооружениях, инженерных коммуникациях в процессе их эксплуатации или в связи с проведением строительных работ, приведшей к нарушениям их нормального функционирования или к появлению предпосылок для несчастных случаев, организация, эксплуатирующая указанные сооружения и сети, должна немедленно направить для ликвидации аварии аварийную бригаду под руководством ответственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение, наряд службы, заявку на устранение аварии или копию телефонограммы об аварии.

3.2.2. Одновременно с отправкой аварийной бригады эксплуатирующая организация должна известить об аварии Администрацию Дрофинского сельского поселения, а также при необходимости: органы государственной инспекции безопасности дорожного движения и организации, имеющие смежные с местом аварии инженерные сети, коммуникации, подземные сооружения.

3.2.3. После получения уведомлений об аварии организации, имеющие смежные с местом аварии инженерные коммуникации, подземные сооружения, обязаны немедленно направить на место аварии своих представителей с исполнительными чертежами, в которых должно быть указано расположение подведомственных им сооружений и инженерных коммуникаций на местности.

3.2.4. Продолжительность восстановительных работ для ликвидации аварий на инженерных сетях должна составлять не более трех суток в летний период и пяти суток в зимний.

3.2.5. При производстве работ по ликвидации аварии на инженерных сетях и подземных сооружениях участки работ должны быть ограждены. Если работы ведутся в пределах проезжей части, по согласованию с органами государственной инспекции безопасности дорожного движения должны быть установлены соответствующие дорожные знаки.

3.2.6. Лица, ответственные за производство аварийно-восстановительных работ, должны следить за исправностью ограждения, дорожных знаков до полного окончания работ.

3.2.7. Ликвидация аварий на инженерных сетях и подземных сооружениях должна проводиться только специализированными организациями при наличии исполнительного чертежа на коммуникации и сооружения.

3.2.8. При необходимости немедленной ликвидации последствий аварии инженерных коммуникаций и подземных сооружений земляные работы разрешается производить на основании аварийной телефонограммы, направляемой в Администрацию Дрофинского сельского поселения. Ордер на аварийное вскрытие оформляется одновременно с началом производства работ. Если авария произошла в нерабочее время или выходные и праздничные дни, Ордер оформляется следующим рабочим днем.

3.2.9. Ордер на аварийное вскрытие подготавливается на основании следующих документов:

- Заявление (Приложение 2) в письменной форме с указанием точного адреса, номера телефона организации и ответственного за производство работ, срока производства работ и гарантией восстановления дорожного покрытия и благоустройства после производства аварийно- восстановительных работ;

- Свидетельство саморегулируемой организации (далее СРО);

- Приказ о назначении ответственного за производство земляных работ;

- Выкопировка из исполнительного плана с указанием точного места производства земляных работ, согласованного с владельцем (пользователем) земельного участка, на котором будут производиться ремонтно- восстановительные работы;

- Договор с подрядными организациями, привлекаемыми для проведения восстановительных работ (работ по восстановлению дорожного полотна, тротуаров, газонов);

- Уведомления организаций, эксплуатирующих инженерные коммуникации.

3.2.10. После завершения работ по восстановлению инженерных коммуникаций и подземных сооружений организация, производившая работы, должна с соблюдением технологических сроков проведения необходимых восстановительных работ выполнить обратную засыпку траншеи (котлована), уплотнить грунт засыпки до требуемой плотности, восстановить благоустройство и дорожные покрытия, ликвидировать нарушения прилегающей территории, связанные с производством аварийных работ. В случае невозможности выполнения восстановительных работ в установленные Ордером сроки по причине сезонных условий заказчик предоставляет в Администрацию Дрофинского сельского поселения письмо с гарантийными обязательствами о восстановлении благоустройства территории с указанием сроков окончания таких работ.

3.2.11. Восстановление дорожного основания, асфальтобетонного покрытия и благоустройство территории осуществляет организация, проводившая работы на аварийном участке, или специализированная организация на договорных условиях в сроки от двух до трех суток в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов.

3.2.12. После выдачи Ордера на производство аварийно-восстановительных работ Администрации Дрофинского сельского поселения подготавливает Уведомление на каждый выданный Ордер (Приложение 3).

3.3. Закрытие Ордера.

Закрытие Ордера производится с предоставлением в Администрацию Дрофинского сельского поселения о завершении земляных работ, засыпке траншеи и выполненном благоустройстве (Приложение 4), подписанного заявителем, представителями Администрации Дрофинского сельского поселения.

3.4. Порядок оформления Ордера на производство земляных работ, работ при строительстве, реконструкции и ремонте объектов капитального строительства, а также подземных инженерных сетей и коммуникаций.

3.4.1. Для получения Ордера Заявитель обязан представить в Администрацию  Дрофинского сельского поселения следующие документы:

-  Заявление;

- Правоустанавливающие документы на земельный участок;

- Копию разрешения на строительство;

- Свидетельство саморегулируемой организации (далее СРО);

- Копию приказа о назначении ответственного за производство работ;

- Согласованный с заказчиком график производства работ с указанием даты начала и окончания каждого этапа в пределах запрашиваемого срока действия Ордера;

- топографическая съемка места производства работ  с нанесением существующих коммуникаций в масштабе 1:500, 1:2000 (при капитальном строительстве представляется стройгенплан и сводный план инженерных коммуникаций с указанием места производства работ) с согласованиями от организаций и служб, эксплуатирующих коммуникации (перечень определяется отделом благоустройства, градостроительства и землепользования);

- копии договоров с подрядными организациями, привлекаемыми для проведения восстановительных работ (работ по восстановлению дорожного полотна, тротуаров, газонов) с указанием графика работ в пределах запрашиваемого срока.

3.4.2. Срок рассмотрения заявления на подготовку и выдачу Ордера на производство земляных работ, работ при строительстве, реконструкции и ремонте объектов капитального строительства, а также подземных инженерных сетей и коммуникаций составляет 30 дней с момента регистрации обращения.

3.4.3. Производство земляных работ может быть начато только после получения Ордера (день открытия и закрытия Ордера входят в срок проведения работ по Ордеру). Заявитель обязан уведомить о начале земляных работ контролирующие органы, если это предусмотрено нормативными правовыми актами.

3.4.4. В случае необходимости Администрация Дрофинского сельского поселения предупреждает об обязательном вызове представителей или уведомлении организаций, имеющих действующие коммуникации на месте проведения земляных работ.

3.4.5. Производство земляных работ осуществляется в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил, действующих Правил производства работ согласующих организаций и настоящим Положением.

3.4.6. Производство работ в охранной зоне существующих коммуникаций допускается только под наблюдением ответственного лица, имеющего при себе Ордер, проектную документацию и график работ.

3.4.7. В случае обнаружения неизвестной коммуникации, владелец которой не выявлен, работы должны быть приостановлены и на место вызван представитель Администрации Дрофинского сельского поселения.

3.4.8. Запрещается засыпать грунтом, песком или закрывать асфальтом (любым твердым строительным материалом) крышки люков колодцев и камер, решетки ливневой канализации, лотки дорожных покрытий, зеленые насаждения, производить складирование материалов и конструкций в охранной зоне действующих коммуникаций (в том числе линий электропередач).

3.4.9. Работы, связанные с разрытием грунта на улицах, тротуарах и дорогах, должны производиться с соблюдением следующих дополнительных правил:

- каждое место разрытия ограждается защитными ограждениями;

- в местах прохода людей через траншеи и выемки устраиваются пешеходные мостики.

3.4.10. Не допускается вскрытие асфальтового покрытия транспортных и пешеходных путей за пределами зоны, определенной Ордером.

3.4.11. По окончании основных работ строительная организация обязана уведомить организацию, на которую возложено восстановление покрытия, а также организацию, эксплуатирующую дорожные сети, о начале засыпки траншеи. Организация, выполняющая работы по засыпке образовавшихся в результате работ выемок, обязана выдать годовую гарантию отсутствия просадок грунта и покрытия (а в случае их появления - гарантии на их устранение) в пользу организации, эксплуатирующей данный участок, независимо от наличия или отсутствия гарантийных обязательств по объекту в целом.

3.4.12. При проведении работ в зимний период (с 15 октября по 15 апреля), и невозможностью восстановления малых архитектурных форм, зеленых насаждений и асфальтового покрытия организация, которая должна выполнять указанные работы, выполняет работы по благоустройству в срок до 1 мая после окончания зимнего периода.

3.4.13. После выполнения и сдачи работ должно быть выполнено комплексное восстановление нарушенного благоустройства территории;

3.4.14. В случае производства земляных работ вблизи территории со сложившейся индивидуальной жилой застройкой в обязательном порядке обеспечивается беспрепятственное передвижение жителей к жилым домам, производится восстановление ливнестоков, зеленых насаждений и подъездных путей.

3.5. Закрытие Ордера

3.5.1. Для закрытия Ордера Заявитель не менее чем за 2 дня до окончания срока действия Ордера письменно извещает Администрацию Дрофинского сельского поселения о выполнении заявленных работ и восстановлении нарушенного благоустройства территории, указанного в особых условиях.

3.5.2. При невозможности выполнения работ в установленные сроки Заявитель может ходатайствовать перед Администрацией Дрофинского сельского поселения о продлении срока действия Ордера.

3.5.3. Закрытие Ордера производится с предоставлением в Администрацию                      Дрофинского сельского поселения о завершении земляных работ, засыпке траншеи и выполненном благоустройстве, подписанного заявителем, представителями Администрации Дрофинского сельского поселения.

3.5.4. В случае невыполнения Заявителем особых условий по Ордеру по решению Администрации Дрофинского сельского поселения Ордер продлевается на срок, необходимый для выполнения условий.

3.5.5. При восстановлении нарушенного благоустройства территории обязательно соблюдение технологических сроков проведения работ.

3.5.6. Заявитель обязан в течение одного года за свой счет устранять просадки грунта, асфальтового покрытия и связанные с ними нарушения благоустройства территории в месте проведения работ, обозначенном в Ордере.

3.6. Порядок оформления Ордера на производство инженерно-геологических изысканий.

3.6.1. Для получения Ордера Заявитель обязан представить в Администрацию  следующие документы:

- Заявление в письменной форме с указанием точного адреса, номера телефона организации, срока производства работ;

- Свидетельство саморегулируемой организации (далее СРО);

- Договор организации с заказчиком работ;

- Техническое задание на выполнение работ;

- Правоустанавливающие документы на земельный участок;

Статья 4. Ответственность за нарушение настоящего Положения.

4.1. Физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, нарушившие требования настоящего Положения несут ответственность согласно действующего законодательства.

4.2. Физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие земляные работы, аварийно-восстановительные работы и земляные работы при строительстве, реконструкции и ремонте объектов капитального строительства, а также подземных инженерных сетей и коммуникаций, дорог, тротуаров, проведении инженерно-геологических изысканий на территории Дрофинского сельского поселения без Ордера, подвергаются штрафу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Контроль и ответственность за исполнением Положения.

5.1. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется Администрацией Дрофинского сельского поселения.

Приложение 1

ОРДЕР №________ от «_____» ________________20__ года

на право производства земляных работ на территории Дрофинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым

Выдан представителю

(наименование организации)

в лице

(должность, Ф.И.О.)

на право производства земляных работ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (назначение земляных работ)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание места  производства земляных работ)

Работы начать с «___» __________ 20__ г. по «___» ____________ 20__ г.

При производстве работ:

1. Все работы, связанные с прокладкой, ремонтом, переустройством подземных сооружений, производить в строгом соответствии с Правилами производства земляных.

2. При пересечении с трассой инженерных коммуникаций вызвать до начала работ на место раскопок  представителей балансодержателей сетей.

4. После окончания работ выполнить благоустройство на участке  и сдать объект.

5. Настоящий ордер и согласованный картографический материал иметь на месте производства работ для предъявления инспектирующим лицам.

Я,  _________________________________________________________________________

(ФИО ответственного)

обязуюсь соблюдать следующие условия:

- выполнить работы в срок, установленные ордером, за 2 дня до окончания срока действия ордера сообщить о готовности его закрытия или прибыть для его продления

- после окончания работ предоставить в администрацию Дрофинского сельского поселения и акт о завершении земляных работ.

- полностью обеспечить территорию и объект необходимыми материалами, рабочей силой, типовыми ограждениями.

За невыполнение обязательств по настоящему ордеру несу установленную законодательством ответственность.

Подпись ответственного лица за производство работ по ордеру _______________________

Контактная информация ответственного лица    _________________________

Глава администрации

Дрофинского сельского поселения                                                    ____________________________________

(Подпись)

«____» ______________ 20__ г.

Ордер продлен до «____» ______________ 20__ г.  _________________________________

(Подпись)

Ордер закрыт «____» ______________ 20__ г.  ____________________________________

(Подпись)

Приложение 2

В администрацию Дрофинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым

от______________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче Ордера на производство аварийно - восстановительных работ и земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте объектов капитального строительства и инженерных сетей

Прошу Вас оформить Ордер на производство______________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать вид работ: аварийно-восстановительные при ликвидации аварии; земляные работы при строительстве, реконструкции или ремонте)

На земельном участке, расположенном____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать место проведения земляных работ; указать кадастровый номер земельного участка при наличии)

К заявлению прилагаю:

При производстве аварийно – восстановительных работ, связанных с ликвидацией аварийной ситуации:

1) Свидетельство саморегулируемой организации (СРО);

2) приказ о назначении ответственного за производство земляных работ с указанием номера телефона;

3) выкопировка из исполнительного плана с указанием точного места производства земляных работ, согласованного с владельцем (пользователем) земельного участка, на котором будут производиться ремонтно- восстановительные работы;

4) договор с подрядными организациями, привлекаемыми для проведения восстановительных работ (работ по восстановлению дорожного полотна, тротуаров, газонов).

При производстве земляных работ, связанных со строительством, реконструкцией и ремонтом объектов капитального строительства, а также инженерных сетей:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае, если права на объект недвижимости не зарегистрированы в ЕГРП);

2) копию разрешения на строительство;

3) СРО (юридические лица);

4) приказ о назначении ответственного за производство земляных работ на объекте с приложением копии удостоверения о сдаче экзамена на знание правил подготовки и производства земляных работ;

5) график производства работ с указанием начала и срока окончания каждого этапа работ в пределах запрашиваемого срока на выдачу ордера, согласованный с Заказчиком;

6) топографическая съемка места производства работ  с нанесением существующих коммуникаций в масштабе 1:5000, 1:2000 (при капитальном строительстве представляется стройгенплан и сводный план инженерных коммуникаций с указанием места производства работ) с согласованиями от организаций и служб, эксплуатирующих коммуникации (перечень определяется отделом градостроительства и землепользования);

7) копии договоров с подрядными организациями, привлекаемыми для проведения восстановительных работ (работ по восстановлению дорожного полотна, тротуаров, газонов) с указанием графика работ в пределах запрашиваемого срока.

8) Учредительные документы юридического лица.

____________________                                              ________________________________

дата	подпись

Приложение 3

УВЕДОМЛЕНИЕ

о выданном разрешении на проведение земляных работ

на территории Дрофинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым

Администрацией Дрофинского сельского поселения

(наименование органа или организации, выданных разрешение на проведение работ)

разрешение на право проведения земляных работ выдано:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

Адрес организации: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

разрешение на право производство земляных работ:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование земляных работ)

на объекте:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес места производства работ)

дата начало работ: _______________________________________

дата окончания работ: ____________________________________

Специалист направивший уведомление_____________________________________

Приложение 4

АКТ

О завершении земляных работ, засыпке траншеи

и выполненном благоустройстве

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(организация, предприятие, производитель работ)

Адрес организации: _____________________________________________________ _______________________________________________________________________ Земляные работы производились по адресу: _________________________________

_______________________________________________________________________

Разрешение на проведение земляных работ № ___ от ______________________

Комиссия в составе:

Представителя организации, производящей земляные работы (подрядчик)

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность)

Представителя организации, выполнившей благоустройство ___________________

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Представитель Администрации Дрофинского сельского поселения ______________________________________

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

«___» __________ 20___ г. произвела освидетельствование территории, на которой производились земляные работы и составила настоящий акт на предмет выполнения благоустройства в полном объеме.

Подписи:

Представитель организации, производивший земляные работы (подрядчик)_______

_______________________________________________________________________

Представитель организации, выполнивший благоустройство___________________

_______________________________________________________________________

Представитель администрации Дрофинского сельского поселения_______________ _______________________________________________________________________